## Опросный лист
Клиент / Cliente: | [6 empty] | Revision:
Проект / Progetto: | [6 empty] | Date:
Технические данные / Dati tecnici
Примение кондиционера / Impiego del macchinario | Кабина оператора/ Cabina operatore |  |  |  |  | Электрошкаф / Quadri elettrici
| Электропомещение/ Sala Elettrica |  |  |  |  | Центр сбора данных по контролю температуры / CED
| Иное / Altro .. |  |  |  |  | на человека / per persone
Тип установки / Installazione | Внутри - Interna |  |  |  |  | Крышный/ A tetto
| Снаружи - Esterna |  |  |  |  | Испытание на воздействие метерооологич.условий / Esposizione agenti atmosferici
Степень защиты / Grado di protezione IP |  |  | IP | (защита кабины /room)
|  |  | IP | (защита кондиционера в целом)
Среда / Ambiente | обще промышленная / Industriale generico |  |  |  |  | цемент и горная добыча / Industria cemento e mineraria
| сталелитейная / Siderurgico |  |  |  |  | морская / Marino-Navale
| Иное / Altro .. |  |  |  |  | нефтегазовая / Petrolchimico
НОРМАТИВЫ / Normative di riferimento | [5 empty] | UL (certified or compliance)
[6 empty] | Atex | string
| Eac |  |  |  |  | IecEx | string
Иное/ Altro ..
Конфигурация кондиционера / Configurazione dell'AC
Питание / Tensione di alimentazione | [5 empty] | Volt/Вольт / Phases and Neutral/Фазы и Нейтраль / Frequency/ Частота
Конструкция / Costruzione | Моноблок / Monoblocco |  |  |  |  | Сплит/Split
Установка / Installazione | Настенный / Parete |  |  |  |  | Потолок / Soffitto
| Крышный / Tetto |  |  |  |  | С трубопроводом / Canalizzzato
Расположение/ Posizionamento | Внутри помещения / Dentro la sala |  |  |  |  | Снаружи помещения / Fuori la sala
Конденсация / Condensazione | Воздух / Aria |  |  |  |  | Вода / Acqua | type
| На панеле управления/ A bordo |  |  |  |  | Удаленно / Remoto
Тип нагрева / Tipologia di riscaldamento | Электробогрев / Riscaldatori elettrici |  |  |  |  | Тепловой насос / Pompa di calore
Иное / Altro
Функции / Funzioni | Heat/ Нагрев / Pump / Насос |  |  |  |  | Система нагнетания / Pressurizzazione | m3/h
| Электрообогрев/ Riscladamento elettrico |  |  |  |  | Охлаждение/Freecooling
Необходимое управление / Controlli richiesti | Фильтр снаружи / Filtro dell'aria (int.) |  |  |  |  | Сигнализатор высокого давления HP / Pressostato di alta
| Фильтр внутри / Filtro dell'aria (ext.) |  |  |  |  | Сигнализатор низкого давления LP / Presostato di bassa
| Контроль конденсата / Controllo di condensazione |  |  |  |  | Tепловые реле / Magnetotermici
| Регулировка скорости вентилятора / Regolatore velocità ventola |  |  |  |  | Контроль чередования фаз / Controllo sequenza fasi
| Иное / Altro .. |  |  |  |  | Датчик загрязнегго фильтра / Sensore sporcamento filtri
Сигналы / Segnali | Общая тревога / Allarme generale (out) |  |  |  |  | Удаленное разрешение on -off / Consenso remoto (input)
| Сигнализатор высокого давления / Allarme H/L pressione (out) |  |  |  |  | RS485 Место контакта / Interfaccia seriale RS485
| Сигнал перегрева / Allarme H/L temperatura aria (out) |  |  |  |  | Состояние компрессора / Stato compressore
Иное / Altro ..
Очистка воздуха/ Trattamento aria
Загрязнитель / Inquinante | [5 empty] | Tип / Tipo
ppm Coдержание / Concentrazione
1) Фильтрация / Filtazione | [5 empty] | Класс / Classe
Нормы / Standard di riferimento
2) Фильтрация / Filtazione | [5 empty] | Класс / Classe
Нормы / Standard di riferimento
3) Фильтрация / Filtazione | [5 empty] | Класс / Classe
Нормы / Standard di riferimento
Исполнение / Prestazioni
Холодопроизводительность / Capacità di raffreddamento |  | W | (если неизвестно заполните форму на странице 2 / se sconosciuto, compilare il form per il calcolo al foglio 2)
@ условия / alle condizioni |  | °C |  | внешняя среда | external ambient / ambiente esterno |  | %Rh
(лето / estate) |  |  |  | …или |  |  | H2O condensation / H2O di condensazione °C
|  | (воздухообменов в час / numero di ricambi aria) |  |  | ..или |  | объем воздуха / portata aria m3/h
|  | °C |  |  | внутреняя среда / ambiente interno |  | %Rh
Тепловая мощность / Capacità di riscaldamento |  | W | (если неизвестно заполните форму на странице 2 / se sconosciuto, compilare il form per il calcolo al foglio 2)
@ условия / alle condizioni (winter / inverno) |  | °C |  | внешнняя среда | external ambient / ambiente esterno |  | %Rh
(зима/ inverno) |  |  |  | …или |  |  | H2O конденсация / H2= di condensazione °C
|  | (воздухообменов в час / n° di ricambi aria) |  |  | ..или |  | объем воздуха / portata aria m3/h
|  | °C |  | внутреняя среда | int. ambient / ambiente interno |  | %Rh
Эксплуатационные пределы / Limiti operativi
Пределы среды / Limiti Ambiente (min÷max) |  | ÷ |  | °C общие / globale |  |  | Хранение/ Stoccaggio °C
|  | ÷ |  | °C охлаждение / raffreddamento
|  | ÷ |  | °C подогрев / riscladamento
|  | ÷ |  | %Rh влажность / umidità
[5 empty] | или .. |  | Конденсация воды °C
Назначение / Finalità della rdo | На замену/ Sostituzione |  |  |  |  | Новый проект / Nuovo progetto
Иное / Altro ..
Тип запроса / Tipo di richiesta | Заказ / Ordine acquisito |  |  |  |  | Фаза кп / Fase di offerta
| Детали/ Di detaglio |  |  |  |  | Бюджетное предложение / Offerta budget
Нужное количество / Quantità richiesta | Длительная закупка / Acquisto continuativo |  |  |  |  | Единоразовое исполнение / Esecuzione singola
Количество в год / Pezzi anno
Партия товара / Lotto d'acquisto
Нужный срок поставки / Tempo consegna richiesto